CHECK-LISTE du matériel et produits contenus dans un kit OMS pour la production locale de la solution hydro-alcoolique- FORMULATION I

Contenu du Kit

| Matériel de production |  |
| --- | --- |
|  | Mesure graduée de 5000 mL PP graduation (pce) | 2+1* |
|  | Mesure graduée de 2000 mL PP graduation (pce) | 1+1* |
|  | Bécher 600 mL | 2 |
|  | Cylindre gradué 100 mL forme haute pied hexagonal PP (pce) | 1+1* |
|  | Cylindre gradué 250 mL forme haute pied hexagonal PP (pce) | 1+1* |
|  | Cylindre gradué 500 mL forme haute pied hexagonal PP (pce) | 2+1* |
|  | Cylindre gradué 1000 mL forme haute pied hexagonal PP (pce) | 1+1* |
|  | Entonnoir plastique diam. 12 cm (pce) | 1+1* |
|  | Entonnoir plastique diam. 20 cm (pce) | 1+1* |
|  | Seau industriel de 15 litres en PP | 1 |
|  | Bonbonne rect. PE-LD 20 litres avec robinet PP (pce) | 2+1* |
|  | Paire de gants NITRILE non stériles S/M/L (1 bte de chaque à 150 p ) | 3 |
|  | Bouteille blanche 100 mL (pce) sans logo Réf. M. R. Senser | 1500 |
|  | Bouchon de sécurité bleu (pce) | 1500 |
|  | Etiquettes format 5cmx5,6cm autocollantes: imprimées par B. Braun | 3000 |
| Matériel de laboratoire |  |
|  | Balance de précision SE 202 | 1 |
|  | Poids de précision pour contrôle de la balance | 1 |
|  | Plaque d'agitateur magnétique (prise EU) | 1 |
|  | Alcoomètre Gay LUSSAC (à échelle v/v) | 1+1* |
|  | Paire de lunettes de protection en plastique | 1+1* |
|  | Burette à robinet latéral 25 mL acrylique (pce) | 1+1* |
|  | Cylindre gradué 100 mL PP (pce) | 1 |
|  | Cylindre gradué 50 mL PP (pce) | 1 |
|  | Bécher PP 50 mL (pce) | 1+1* |
|  | Bécher PP 100 mL (pce) | 3+1* |
|  | Ballon jaugé 100 mL (pce) | 2+1* |
|  | Ballon jaugé 50 mL (pce) | 1+1* |
|  | Cuillère de pesée (p/droitier/gaucher) | 2+1* |
|  | Pipette jaugée 20 mL PP (pce) | 4 |
|  | Pipette graduée 10 mL PP (pce) | 1+1* |
|  | Pipette graduée 5 mL PP (pce) | 1+1* |
|  | Pipette graduée 2 mL PP (pce) | 1+1* |
|  | Pipette Pasteur 1 mL | 100 |
|  | Petit entonnoir | 3+1* |
|  | Poire à pipeter (pce) | 1+1* |
|  | Papier pH (boîte) | 1+1* |
|  | Barreau magnétique 8 mmx50mm cylindrique (pce) | 5+1* |
|  | Baguette d'agitation en verre de 8 mm de diam./300 mm de longueur | 2 |
|  | Noix de serrage double fixe diam. Tige<16mm (pce) | 1 |
|  | Pince 3 doigts avec écartement de 0-95 mm (pce) | 1 |
|  | Statif + tige | 1 |
| Produits chimiques |  |
|  | Glycérol 99,5% Ph. Eur. (bidon/5 kG) | 2 |
|  | Peroxyde d'hydrogène 3% (bidon/5 litres) | 6 |
|  | Iodure de potassium poudre pour analyse ISO min 99.5% 500g | 1 |
|  | Ammonium molybdate tetrahydrate p.a. >99.0% 100g (pce) | 1 |
|  | Acide sulfurique 0,5 mol/l, 1 N solution TitriPur 1litre Merck | 1 |
|  | Ammoniaque concentrée 25% | 1 |
|  | Thiosulfate de sodium 0.1N Solution (flacon/1litre) Merck | 1 |

# Text boxes

*= matériel en réserve en cas de casse

*= matériel en réserve en cas de casse